## Feuil1
Standards | [10 empty] | Samples
S Met sigma standard
|  | Amplitude m/z 28 | d15N
| june 2017 | 711 | -0.01 | [9 empty] | Ampl | d15N | Mean | SD | DD | SD mean
| june 2017 | 838 | -0.223 | [8 empty] | AO W6-3 | 181 | 0.349 | 0.59967 | 0.21841 | -1.5492 | 0.56739
| june 2017 | 725 | -0.303 | [9 empty] | 173 | 0.701 |  |  | -1.1972
| june 2017 | 392 | -0.302 | [9 empty] | 143 | 0.749 |  |  | -1.1492
| june 2017 | 246 | -0.185
| june 2017 | 353 | -0.054 | S-MET | EA-IRMS | SD | SD |  |  |  |  | AO W3-2 | 456 | 2.06 | 2.2963 | 0.20542 | 0.16182
| june 2017 | 388 | 0.29 | 0 | 0.45 | 0.95 | -0.05 | [5 empty] | 454 | 2.397 |  |  | 0.49882
| 43040 | 453 | -0.51 | 1000 | 0.45 | 0.95 | -0.05 | [5 empty] | 442 | 2.432 |  |  | 0.53382
| 43040 | 510 | -0.336
| 43040 | 557 | -0.049 | [8 empty] | AO W2-1 | 486 | 1.71 |  |  | -0.18818
| 43040 | 221 | 1.175
| 43040 | 297 | 1.037 | [8 empty] | AO W9-4 | 437 | 1.419 |  |  | -0.47918
| 43040 | 427 | 0.328
| 43040 | 426 | 0.917
| 43040 | 393 | 0.811 | [8 empty] | AO W6-3 J+7 | 182 | 0.823 | 1.029 | 0.29133 | -1.0752
| 43011 | 558 | 0.375 | [9 empty] | 237 | 1.235 |  |  | -0.66318
| 43011 | 495 | 0.605
| 43011 | 240 | 1.009 | [8 empty] | AO W1-2 | 312 | 2.2986 | 2.0803 | 0.30872 | 0.40042
| 43011 | 478 | 1.389 | [9 empty] | 524 | 1.862 |  |  | -0.036176
| 43011 | 778 | 0.479
| 43011 | 614 | 0.415 | [8 empty] | AO W3-1 | 423 | 1.929 |  |  | 0.030824
| 43011 | 644 | -0.264
| 43011 | 444 | 0.694 | [8 empty] | AO W9-3 | 347 | 1.279 |  |  | -0.61918
| 43011 | 215 | 0.63
| 43011 | 290 | 1.394
| 43011 | 639 | 1.512
| 43000 | 579 | 0.817
| 43000 | 502 | 0.358 | [8 empty] | For plotting:
| june 2017 suite | 160 | -0.163 | [9 empty] | WeekSubWeek | diss.d15N | SD.d15N
| june 2017 suite | 124 | -0.477 | [8 empty] | AO | W6-3 | 0.59967 | 0.21841
| june 2017 suite | 131 | -0.242 | [8 empty] | AO | W3-2 | 2.2963 | 0.20542
| june 2017 suite | 121 | -0.98 | [8 empty] | AO | W2-1 | 1.71 | 0.56739
| june 2017 suite | 142 | 0.515 |  | After SPE extraction |  | MilliQ water |  |  |  |  | AO | W9-4 | 1.419 | 0.56739
|  | 689 | 0.522 |  |  |  | d15N | SD | Δd15N | SD |  | AO | W1-2 | 2.0803 | 0.30872
|  | 635 | 0.0663 |  | S-METO | Hydro20T0 | 0.29725 | 0.12518 | 0.15275 | 0.2 |  | AO | W3-1 | 1.929 | 0.56739
|  | 471 | 0.627 | [8 empty] | AO | W9-3 | 1.279 | 0.56739
|  | 293 | 0.447
|  | 663 | 1.084
|  | 586 | 0.978
|  | 371 | -0.191
|  | 284 | 0.247
|  | 412 | 0.245
|  | 148 | -0.069 |  | Mercantor GOLD
|  | 167 | -0.125 |  | Amplitude | d15N
|  | 292 | -0.317 |  | 459 | 2.002
|  | 504 | 1.028 |  | 433 | 1.958
|  | 347 | 0.007 |  | 414 | 2.033
|  | 278 | 0.316 |  | 539 | 1.682
|  | 449 | 1.244 |  | 510 | 2.163
|  | 359 | 0.989 |  | 526 | 1.332
|  | 338 | 0.756 |  | 534 | 1.902
|  | 349 | 1.434 |  | 536 | 1 |  | Cuve
[5 empty] | 578 | 1.206 |  |  | d15N
[5 empty] | 508 | 1.405 |  |  | 2.114
|  | Mean | 0.48886 |  | 541 | 1.936
|  | SD | 0.52964 |  | 410 | 1.854
|  | n | 52 |  | 594 | 2.199
[5 empty] | 241 | 1.88
[5 empty] | 533 | 3.055
[5 empty] | 397 | 2.716
[5 empty] | 184 | 1.946
[5 empty] | Mean | 1.8982
[5 empty] | SD | 0.50637
[5 empty] | n | 17
| Amplitude | d13C
| 445 | -31.412
| 410 | -30.849
| 301 | -31.017
| 241 | -32.099
| 375 | -31.166
| 190 | -30.856
| 202 | -31.53
| 215 | -30.696
| 445 | -32.086
| 540 | -31.301
| 626 | -31.408
| 594 | -31.936
| 506 | -31.514
| 729 | -31.124
| 423 | -30.372
| 268 | -30.689
| 448 | -30.436
| 119 | -30.51
| 147 | -30.379
| 119 | -30.592
| 119 | -30.448
| 361 | -30.569
| 722 | -30.911
| 850 | -31.251
| 891 | -31.186
| 326 | -30.709
| 280 | -29.983
| 683 | -30.45
| 370 | -30.263
| 380 | -30.054
| 449 | -30.079
| 994 | -31.202
| 1042 | -30.519
| 1240 | -31.232
| 988 | -31.219
| 954 | -31.49
| 770 | -30.886
| 982 | -31.878
| 1274 | -31.48
| 1217 | -31.084
| 1283 | -31.371
| 212 | -30.807
| 604 | -31.065 |  |  | S-METO
| 580 | -30.741 |  | 0 | -30.9135 | -31.4135 | -30.4135
| 515 | -31.386 |  | 2500 | -30.9135 | -31.4135 | -30.4135
| 1002 | -31.235
| 1210 | -31.486
| 1256 | -31.405
| 430 | -31.332
| 511 | -30.958
| 1166 | -30.87
| 1173 | -31.265
| 1072 | -31.379
| 1115 | -31.366
| 1193 | -31.522
| 567 | -31.282
| 1040 | -31.864
| 1056 | -31.529
| 1117 | -31.393
| 1115 | -31.512
| 1012 | -31.425
| 1164 | -31.47
| 1093 | -31.474
| 1056 | -30.908
| 1115 | -31.42
| 683 | -31.107
| 1196 | -31.931
| 1204 | -31.705
| 1241 | -31.489
| 872 | -31.015
| 1115 | -30.78
| mean | -31.1177
| SD | 0.4865

## Feuil2
To be added Table 2
d13C vs Air
| EA IRMS (n=2) |  | GC-C-IRMS (n=19)
S-MET | 0.4±0.1 |  | 0.5±0.5
To be added in table 3
Δ15N vs Air
extracted vs non extracted
| EA-IRMS vs GC-IRMS |  |  | MilliQ water
S-Met | 0.1±0.6 |  |  | 0.2±0.7